Všeobecné   záväzné   nariadenie

obce    Stožok

č. 5

O  VEREJNEJ  KANALIZÁCI a ČOV

NA   ÚZEMÍ   OBCE   STOŽOK

Obecné zastupiteľstvo v Stožku na základe ustanovenia podľa § 6, ods. 1 zákona Obecné zastupiteľstvo v Stožku na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

v y d á v a   toto

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5

o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku,

spoplatňovaní spracovania odpadových vôd

a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

čl. 1

### ÚVODNÉ USTANOVENIE

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) na území obce Stožok pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzaní vôd z povrchového odtoku, spoplatňovaní odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp. Ďalej ustanovuje práva a povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie Obce Stožok a s čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Stožok.

čl. 2

ZÁKLADNÉ POJMY

(1) Verejnou kanalizáciou alebo jej súčasťou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd v ČOV . Verejná kanalizácia v obci Stožok bola vybudovaná na náklady vlastníka verejnej kanalizácie t.j. Obce Stožok a spolufinancovaná zo   štátneho rozpočtu.

(2)  Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú:

a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,

b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,

c) dažďové vpusty a ich prípojky,

d) kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a         verejných plôch – dažďové,

e) záchytné priekopy,

f) domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,

g) kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú  kanalizáciu   vybudované   pre   skupiny   objektov, ktoré   na  odvádzanie odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre  jednotlivé nehnuteľnosti,

h) kanalizačné prípojky.

(3) Vlastníkom verejnej kanalizácie na území obce je Obec Stožok. Vlastníkom Čistiarne odpadových je Obec Stožok.  Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd na území obce je Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, ktorá má oprávnenie prevádzkovať verejnú kanalizáciu v zmysle zákona.

(4) Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.

(5) Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.

(6) Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z domácnosti, zariadení, služieb a objektov sociálnej vybavenosti. Za odpadovú vodu sa nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, chemické, mastné a iné nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môžu ohroziť biologický proces čistenia odpadovej vody a poškodzovať životné prostredie.

(7) Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd                                    s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.

(8) Voda z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosférických zrážok, dopadajúca na pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku.

čl. 3

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

(1)  Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné vykonať len na základe ohlásenia drobnej stavby na Obci Stožok resp. kanalizačnú prípojku, ktorú špecifikuje ustanovenie § 52 ods. 1 písm. k) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ak:

1. slúžia na vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných stavieb a z poľnohospodárskych stavieb,

2. slúžia na odvádzanie odpadových vôd z areálu alebo zo skupiny stavieb, ak to vyžaduje samostatnú stokovú sieť,

3. slúžia na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktoré vyžadujú ich predchádzajúce čistenie,

4. sú dlhšie ako 100 m a majú vnútorný priemer väčší ako 20 cm.

Podliehajú povoleniu príslušnému orgánu štátnej vodnej správy, ktorým t.č. je Obvodný úrad životného prostredia.

K ohláseniu drobnej stavby žiadateľ (producent odpadových vôd) pripojí písomný súhlas vlastníka verejnej kanalizácie. Súhlas vlastníka kanalizácie obdrží  na základe písomnej žiadosti majiteľa prípojky. V žiadosti majiteľ prípojky uvedie:

a) meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,

b) adresu stavby a parcelné číslo nehnuteľnosti, ktorá bude na verejnú kanalizáciu napojená,

c) dátum realizácie výkopových prác a napojenia kanalizácie,

d) situačný nákres napojenia.

(2) Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky, umiestnenie meradla  na kanalizačnej prípojke alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty na kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie po dohode s majiteľom prípojky.

(3) Ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie prípojky sa vykoná vyvŕtaním otvoru do potrubia a osadením špeciálnej spojky  s gumovou manžetou. Zásah do verejnej kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie.

(4) Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu verejnej kanalizácie. Za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením verejnej kanalizácie pri budovaní prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.

(5) Majiteľ prípojky musí pred zasypaním prípojky prizvať pracovníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, ktorý vykoná kontrolu napojenia prípojky. Miesto zaústenia prípojky do verejnej kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. pieskom.

(6) Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo producent len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a vlastníkom verejnej kanalizácie , s ktorým má vlastník verejnej kanalizácie uzatvorenú zmluvu, pričom zmluva musí byť uzatvorená do 3 pracovných dní od vybudovania, resp. sprevádzkovania prípojky.

7. V miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia producent odpadových vôd zabezpečí likvidáciu odpadových vôd zariadením na to určeným napr. ČOV alebo žumpa. Doklad o spôsobe likvidácie odpadových vôd zo žumpy uchovávať a na požiadanie predložiť.

čl. 4

### POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ VLASTNÍKA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

(1) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:

a) zabezpečiť,  aby   kanalizačná   prípojka   bola   vodotesná  a  vybudovaná tak, aby nedošlo k   zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,

b) zabezpečiť opravy a údržby kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,

c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v prípade, ak nedodrží technické podmienky.

(2)  Za vypúšťané odpadové vody a ich kvalitu zodpovedá producent odpadových vôd.

(3) V prípade vypustenia ropných, toxických, chemických, mastných a iných nebezpečných látok do verejnej kanalizácie je producent alebo ten, kto túto skutočnosť zistil, povinný bezodkladne nahlásiť vlastníkovi a prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznik havárie a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

čl. 5

ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽÚMP

(1) V miestach, kde sa odpadové vody odvádzajú do žúmp, vybudovaných v zmysle stavebného povolenia, sa zneškodnenie odpadových vôd zabezpečuje vyčerpaním a odvozom odpadových vôd fekálnym vozidlom a ich likvidáciou.

(2) Vypúšťanie  a zneškodňovanie  odpadových  vôd  zo žúmp je zakázané do verejnej kanalizácie.

(3) Obec Stožok, v súlade s § 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 36 ods. 9 písm. a) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, dáva na vedomie, že najbližšou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývozom obsahu žúmp je: Eko-salmo s.r.o., Slatinské Lazy.

(4) Producent odpadových vôd, ktorý nie je pripojený na verejnú kanalizáciu musí na požiadanie obce alebo kontrolných úradov preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd.

čl. 6

STOČNÉ

(1) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. Výška maximálnej ceny stočného za 1m³ odpadovej vody je každý rok určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave, ktorý stanoví maximálnu cenu za odvádzanie odpadových vôd. Obecné zastupiteľstvo  každý rok schváli uznesením cenu stočného.

(2) Výška stočného pre nehnuteľnosti, fyzické osoby a domácnosti sa určí nepriamo podľa množstva spotrebovanej pitnej vody. V domácnostiach, kde sa spotrebované množstvo pitnej vody nemeria, alebo kde sú využívané iné zdroje pitnej vody ako sú studne – množstvo  sa určí výpočtom podľa smerných čísiel spotreby vody podľa vyhlášky 397/2003 Z.z.

(3) Cena za odvedenie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie bude fakturovaná polročne. Fakturačným obdobím je príslušný polrok kalendárneho roka. V prípade zmeny stočného sa vyúčtovanie vykoná ku dňu zmeny stočného.

(4) Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni vlastníka kanalizácie, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech prevádzkovateľa, a to do 15 dní od obdržania faktúry .

(5) Zmeny v úhradách, ako i jednotlivé zľavy, oslobodenia budú riešené na zasadnutí obecného zastupiteľstva a budú oznamované pôvodcom odpadovej vody prostredníctvom Obecného úradu v Stožku.

čl. 7

### PREVÁDZKA VEREJNEJ KANALIZÁCIE

(1) Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie

verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky.

čl. 8

VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU – DAŽĎOVÁ VODA

(1) Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená nezávadne na vlastný pozemok tak, aby nedochádzalo k podmáčaniu susedných nehnuteľností. Ak  sa v blízkosti nehnuteľnosti nachádza v dažďová kanalizácia, tak na základe ohlásenia drobnej stavby je možné uskutočniť prípojku dažďovej kanalizácie  .

(2)  Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky a miestne komunikácie je zakázané.

(3) Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie je zakázané.

Kontrola a sankcie

(1)	Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať orgány obce

a poverení zamestnanci obce.

(2)	Porušenie povinností uložených týmto VZN sa považuje za priestupok v zmysle

  - zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov,

  - zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

(3)	Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa ten, kto:
a) vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
b) produkuje odpadové vody a nevybuduje prípojku, resp. nepripojí nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu najneskôr do 31.12. 2011 alebo nevybuduje kanalizačnú prípojku pre nový stavebný objekt pred jeho kolaudáciou,
c) nesplní technické podmienky kanalizačnej prípojky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a nevykoná úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, alebo nevybuduje kanalizačnú prípojku podľa predloženej projektovej dokumentácie,
d) neuzatvorí zmluvu o pripojení a likvidácii odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie,
e) nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd, produkujúcich z nehnuteľnosti na svojom pozemku, ak v mieste, kde sa  predmetná nehnuteľnosť nachádza nie je vybudovaná verejná kanalizácia,
f) vypúšťa do verejnej kanalizácie iné ako odpadové vody definované v čl. II, ods. 6 tohto nariadenia a spôsobí haváriu zariadenia čistiarne odpadových vôd,
g) odvedie vody z povrchového odtoku (dažďové vody) do verejnej kanalizácie,
h) ten, kto vhadzuje alebo vysypáva do verejnej kanalizácie predmety, ktoré môžu ohroziť funkciu verejnej kanalizácie alebo poškodiť proces biologického čistenia odpadových vôd,
i) neoprávnene vstupuje na pozemok a do objektov ČOV,
j) úmyselne poškodzuje alebo odcudzuje zariadenia a predmety slúžiace na bezpečný a
bezporuchový chod verejnej kanalizácie a ČOV,
k) neumožní vstup prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe na pozemok za účelom kontroly kanalizačnej prípojky a verejnej kanalizácie.
(2) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena a) až c) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta do výšky 165,97 €.
(3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena d) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta až do výšky 331,94 € za neuzatvorenie zmluvy a požadovaná úhrada stočného za obdobie od sprevádzkovania verejnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti po dobu uzatvorenia zmluvy.
(4) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena e) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta až do výšky 165,97 €.
(5) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena f) a h) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta až do výšky 663,88 €. V prípade poškodenia biologického procesu čistenia odpadových vôd bude od producenta vymáhaná plná výška nákladov spojená s odstraňovaním havárie a opätovným obnovením prevádzky ČOV.
(6) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena g) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta až do výšky 331,94 €.
(7) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena i) a j) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta až do výšky 33,19 € vrátane náhrady spôsobenej škody.
(8) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena k) bude vlastníkovi nehnuteľnosti uložená pokuta až do výšky 99,58 €.
(9) Pri uhradení stočného po dni splatnosti si vlastník verejnej kanalizácie bude uplatňovať sankcie vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

(10) Výnos pokút je príjmom obce, ktorá ich použije prednostne na rozvoj  kanalizačnej siete v obci.

čl. 9

# ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- V miestach, kde je vybudovaná kanalizácia a je technicky možné riešiť pripojenie na verejnú kanalizáciu je zakázané povoľovať výstavbu žumpy alebo zariadenia domovej ČOV.

- Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa na  zák. č.  442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

- Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Stožku  dňa 07.09.2011 uznesením číslo 51/11-OZ.

- Toto všeobecne záväzné nariadenia obce nadobúda účinnosť dňom 22.09.2011.

- Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto VZN.

V Stožku dňa  07.09.2011

Jana Klimová

starostka obce